PARECER SETOR TÉCNICO - SMOSU

| Processo nº | 1234/2026 de 06/05/2026 |
| --- | --- |
| Assunto | Aprovação de Projeto e Emissão de Alvará de Construção |
| Requerente | Maria Aparecida de Souza |

DADOS TÉCNICOS DO PROJETO (Ref. Decreto nº 4.149/2019)

| Endereço: | Rua das Acácias - Jardim Oliveira | Inscrição Mun.: | 01.23.456.7890.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Proprietário: | Maria Aparecida de Souza | Resp. Técnico: | Carlos Eduardo Ferreira |
| Lote: | 15 | Quadra: | 08 |
| Área Terreno: | 360,00 m² | Área Total: | 120,50 m² |
| Taxa Ocupação: | 33,47% | Coef. Aprov.: | 0,33 |
| Permeabilidade: | 25,14% | Zona de Uso: | ZR1 — Zona Residencial 1 |
| ART/RRT: | RRT nº 2026-MG-12345 |  |  |

PARTES E RESPONSÁVEIS DO PROCESSO

| Requerente | Maria Aparecida de Souza |
| --- | --- |
| Resp. Técnico | Carlos Eduardo Ferreira |
| Fiscal Vistoriador | João Silva (Mat. 1023) |
| Fiscal Vistoriador | Paulo Ramos (Mat. 1045) |
| Signatário | Diego Nunes Vilela — CREA-MG 123456 |

HISTÓRICO CRONOLÓGICO DO PROCESSO

| DATA | EVENTO / DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA / AGENTES |
| --- | --- | --- |
| 15/03/2026 | Abertura do processo pelo requerente com protocolo de documentação inicial | fls. 01-05 |
| 02/04/2026 | Vistoria de terreno e emissão de Parecer Fiscal pelos agentes João Silva e Paulo Ramos — constatada ausência de início de obras | fls. 12-14 |
| 20/04/2026 | Protocolo de projeto arquitetônico completo com RRT do responsável técnico | fls. 20-38 |
| 06/05/2026 | Análise técnica concluída — projeto aprovado, emissão de Alvará e Certidões autorizada | fls. 40-41 |

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, através do Departamento Técnico, em face do Processo Administrativo nº 1234/2026, onde a requerente MARIA APARECIDA DE SOUZA solicita a aprovação de projeto de edificação residencial com área total construída de 120,50 m², no Lote 15, Quadra 08, em terreno localizado na Zona ZR1, com área total de 360,00 m², taxa de ocupação de 33,47%, taxa de permeabilidade de 25,14% e coeficiente de aproveitamento de 0,33, situado na Rua das Acácias, Bairro Jardim Oliveira.

CONSIDERANDOS

De acordo com o PARECER FISCAL emitido pelos Agentes Fiscais João Silva (Mat. 1023) e Paulo Ramos (Mat. 1045), a construção ainda não foi iniciada, sendo tirado o número de porta 145 para a referida edificação.

A requerente apresentou título de propriedade através de MATRÍCULA DE INTEIRO TEOR com registro nº 12.345 do SRI, e INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 01.23.456.7890.00.

Para o projeto apresentado, foi emitida a RRT nº 2026-MG-12345 para as atividades de Projeto Arquitetônico pela Arquiteta e Urbanista CARLOS EDUARDO FERREIRA, Registro Nacional nº CAU A012345-6/MG.

A edificação projetada atende aos parâmetros urbanísticos da ZR1, com Taxa de Ocupação de 33,47% (máx. 60%), Taxa de Permeabilidade de 25,14% (mín. 20%) e Coeficiente de Aproveitamento de 0,33 (máx. 1,0), conforme Decreto nº 4.149/2019 e Lei nº 267/2019.

A memória de cálculo confirma: Área projetada de cobertura = 120,50 m² (TO = 120,50 / 360,00 = 33,47%); Área permeável prevista = 90,50 m² (TP = 90,50 / 360,00 = 25,14%); CA = 120,50 / 360,00 = 0,33.

MEMÓRIA DE CÁLCULO E ÍNDICES URBANÍSTICOS

Área do Terreno: 360,00 m² Área Construída (projetada): 120,50 m² Área Permeável (prevista): 90,50 m² TO = 120,50 / 360,00 = 33,47% ≤ 60% (ZR1) ✓ TP = 90,50 / 360,00 = 25,14% ≥ 20% (ZR1) ✓ CA = 120,50 / 360,00 = 0,33 ≤ 1,0 (ZR1) ✓ Base legal: Decreto 4.149/2019, Art. 11 — todos os índices dentro dos limites da ZR1.

DA ANÁLISE LEGAL E TÉCNICA

▪ A presente análise técnica pautou-se primordialmente no Decreto Municipal nº 4.149/2019, bem como no Código de Obras (Lei nº 1.544/1986) e na LUOS (Lei Complementar nº 267/2019).

CONCLUSÃO TÉCNICA

Diante disto, verificado e aprovado o PROJETO, poderá ser emitido:

Emissão de Documentos:

✓  Alvará De Construção De Residência Unifamiliar De 120,50 M² Válido Por 01 Ano

Obs.:  Válido até 06/05/2027. A edificação possui área total de 120,50 m², devendo atender à taxa de permeabilidade mínima de 20% do terreno que corresponde a 72,00 m² (o projeto prevê 90,50 m²), respeitando o projeto aprovado.

✓  Certidão De Número: 145 Para O Saae E Cemig

✓  Certidão De Localização

Oliveira, 6 de maio de 2026.

Diego Nunes Vilela

Engenheiro Civil

CREA 235.474/D

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos